| Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель мероприятия |  |  |  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 248,Начальник участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 248,Начальник участка | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 249,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 249,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 250,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 250,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 251,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 251,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 252,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 252,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 253,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 253,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 254,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 254,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 255,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 255,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 256,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 256,Ведущий инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 257,Инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 257,Инженер | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 258,Аппаратчик | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Цех производства тугоплавких металлов, Участок функциональных защитных материалов, полировальных порошков и тетрафторида кремния, 258,Аппаратчик | Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 259,Начальник центра | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 259,Начальник центра | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 260,Главный специалист | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 260,Главный специалист | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 261,Инженер-технолог | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 261,Инженер-технолог | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 262,Лаборант | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по производству, Центр по созданию перспективных продуктов, 262,Лаборант | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория высокочистых галогенидных материалов для оптики, 272,Инженер-технолог | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория высокочистых галогенидных материалов для оптики, 273,Инженер-технолог | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория полимерных и органических материалов, 276,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория полимерных и органических материалов, 278,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория полимерных и органических материалов, 279,Стажер-исследователь | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория технологии синтеза галогенидных солей редких и редкоземельных элементов, 280,Инженер-технолог (1 категории) | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория технологии синтеза галогенидных солей редких и редкоземельных элементов, 281,Ведущий научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление технологий особо чистых веществ и оптических материалов, Лаборатория технологии синтеза галогенидных солей редких и редкоземельных элементов, 283,Руководитель проекта | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление полупроводниковых материалов, Лаборатория высокотемпературных полупроводниковых соединений АIIIВV, 285,Ведущий научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление полупроводниковых материалов, Лаборатория высокотемпературных полупроводниковых соединений АIIIВV, 286,Инженер (1 категории) | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по науке и инновациям, Управление полупроводниковых материалов, Лаборатория высокотемпературных полупроводниковых соединений АIIIВV, 287,Научный сотрудник | Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория чистых металлов и функциональных материалов, 305,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория чистых металлов и функциональных материалов, 306,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория чистых металлов и функциональных материалов, 307,Стажер-исследователь | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория чистых металлов и функциональных материалов, 308,Стажер-исследователь | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 309,Начальник лаборатории | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 310,Ведущий научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 312,Старший научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 313,Старший научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 314,Научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 315,Младший научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 318,Ведущий инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 319,Инженер (2 категории) | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 320,Инженер | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 321,Стажер-исследователь | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление металлов и сплавов, Лаборатория металлургических процессов, 323,Стажер-исследователь | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория переработки техногенного сырья, 326,Научный сотрудник | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 331,Руководитель направления | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 332,Руководитель направления | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 333,Ведущий научный сотрудник | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 335,Ведущий инженер | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 336,Инженер | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок по перспективным проектам, Управление переработки рудного и техногенного сырья, Лаборатория комплексной переработки рудного сырья, 337,Инженер | Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). |  |  | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 352,Токарь (- универсал) | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 352,Токарь (- универсал) | Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 353,Электрогазосварщик | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. |  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 353,Электрогазосварщик | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 353,Электрогазосварщик | Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 354,Слесарь механосборочных работ | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 354,Слесарь механосборочных работ | Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 355,Станочник широкого профиля | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Сварочно-сборочный участок, 355,Станочник широкого профиля | Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. |  |  | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех изготовления нестандартного оборудования, Участок кварцедувов, 357,Кварцедув | Учитывая вредное воздействие шума на организм работника, в условиях с повышенным уровнем шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). |  |  | Снижение вредного воздействия шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: |  |  |  |  | 21.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белышев Алексей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник группы охраны труда и окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пустограев Анатолий Иванович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела по управлению персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точеная Ксения Валериевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калмыков Сергей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (№ в реестре экспертов) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |